## GUANTE CLASE 00 DIELECTRICO
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ EAAB - ESP
SUBSISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
FICHA TÉCNICA DE DOTACIÓN, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, COLECTIVO
1. IDENTIFICACIÓN
1.1 Dotación ____ | 1.2 Elemento de Protección Personal - EPP __X__ |  | 1.3 Elemento de Protección Colectivo - EPC ______
1.4 No. de identificación 98 |  | 1.5 Código SAP Administrativo 250550 Operativo 250133
1.6 Denominación GUANTES DIELECTRICOS PARA BAJA TENSIÓN |  | 1.7 Vida útil esperada 6 meses
2. GENERALIDADES
2.1 IMAGEN |  |  | 2.2 PARTE DEL CUERPO A PROTEGER
Manos
2.3 USOS - FINALIDAD DEL ELEMENTO
Para el personal de la EAAB-ESP que realice mantenimiento en instalaciones eléctricas de baja tensión tension menor o igual a 1.000 V, equipos electricos, conductores de conexión a tierra, UPS, cajas de distribución de baja tensión, mantenimiento bancos de baterías.
3. NORMATIVAD |  | 4. RIESGO QUE CONTROLA | 5. DESCRIPCIÓN DEL PELIGRO
RETIE Reglamento técnico de instalaciones eléctricas ICE 60903 2005 Guantes de material aislantes |  | Riesgo eléctrico. | Exposición a actividades en equipos y líneas con carga eléctrica de baja tensión.
6. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS
6.1 Presentación: Par guantes | 6.2 Color: N/A | 6.5 Descripción partes del elemento:
6.3 Tamaños: Letra / Número XS 7 S 8 M 9 L 10 XL 11 | 6.4 Material: | Clase 00 Los guantes aislantes para altas tensiones deben ser entregados con: Guantes de protección en cuero suave (vaqueta), Guantin en material textil Guante dielectrico El guante suministrado debe tener etiqueta de específica de acuerdo al nivel de tensión de : -Referencia Normativa -Nº de serie o nº de lote -Banda de verificaciones y controles Periódicos -Clase / Categoría -Id o Marca Fabricante -Mes/Año Fabricación -Talla Los guantes no deben tener la fecha de fabricación superior a un año al momento de la entrega del mismo.
7. PRUEBAS
7.1 OBLIGATORIAS Verificacion mediante una inspección visual o de escape de aire. Antes de cada uso deben inflarse los guantes y comprobar si hay escapes de aire y llevar a cabo una inspección visual |  | 7.2 OPCIONALES No aplica
Elaboró: Luis Abelardo Cruz profesional 22 División Salud Ocupacional | Revisó: Bernardo Enrique Hernandez Jefe de División Salud Ocupacional | Aprobó: Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPPAST 2018 | VoBo Dr. Salud: Juan Camilo Motta Ospina Director Salud